- 附件2:

- 《电工与电子技术B(上)》课程教学大纲

大纲执笔人：郭湘德           大纲审核人：李泽文

课程编号：0808000065

英文名称：Electric & Electronic Technique B（1）

学分：2.0

总学时：32。其中，讲授26学时，实验6学时。

适用专业: 工一类各非电专业。

先修课程：高等数学和普通物理学。

一、课程性质与教学目的

本课程适用于工一类各非电专业本科学生学习，属于专业基础课、必修课程。通过本大纲所规定的全部内容的学习，使学生获得应获得电工电子技术的基本理论和基本技能，了解电工电子事业发展的概况，为学习后续课程和专业知识打下基础。学生在学习完本课程后，初步具有读懂电子设备的电气原理图，并对主要环节进行定性和定量的分析和估算的能力。同时也了解一些常用的电工电子设备。

二、基本要求

（1）理解电路模型和理想电路元件的概念，理解电压、电流参考方向的意义，了解电位概念和计算。。

（2）掌握欧姆定律和基尔霍夫定律的应用。

（3）掌握电阻的等效变换，理解实际电源的两种模型及等效变换。

（4）掌握支路电流法，了解结点电压法。

（5）理解用叠加原理和戴维宁定理分析电路的方法。

（6）理解正弦交流电的三要素以及对应的相量形式。

（7）理解电路基本定律的相量形式、复阻抗概念和相量图，掌握用相量法计算简单正弦交流电路的方法。

（8）了解正弦交流电路瞬时功率的概念，理解有功功率、无功功率和功率因数的概念，并掌握其计算。了解视在功率的概念以及提高功率因数的方法及其经济意义。

（9）了解三相四线制电路中单相及三相负载的正确连接，掌握对称三相交流电路电压、电流和功率的计算，了解中线的作用和不对称三相交流电路电压和电流的计算。

（10）理解安全用电的常用措施。

（11）了解单相变压器的基本结构、工作原理、额定值的意义，了解三相电压的变换。

（12）了解异步电动机的基本结构，理解其工作原理、机械特性，了解铭牌和技术数据的意义，了解起动和反转的方法。

（13）了解常用低压电器的结构和功能，理解继电接触控制系统的自锁、互锁的原则及行程和时间控制的原则，了解过载、短路和欠压保护的方法。

（14）了解PLC的结构和工作原理，了解PLC的基本指令和基本编程方法。

三、重点与难点

教学重点：

（1）电路模型和电路元件和的概念；电压、电流参考方向的意义。

（2）基尔霍夫定律的应用。

（3）电阻的等效变换；实际电源的两种模型及等效变换。

（4）支路电流法；叠加原理和戴维宁定理及其应用。

（5）正弦量的相量形式；电路基本定律的相量形式、复阻抗概念和相量图；用相量法计算简单正弦交流电路。

（6）交流电路的有功功率、无功功率和功率因数的概念及其计算。

（7）对称三相交流电路电压、电流和功率的计算；安全用电。

（8）异步电动机的基本结构、工作原理；铭牌和技术数据的意义。

（9）常用低压电器的结构和功能；继电接触控制系统的自锁、互锁的原则及行程和时间控制的原则。

教学难点：

（1）理想电路元件的概念；电压、电流参考方向的意义。

（2）电阻电路的Y－等效变换；实际电源的两种模型及等效变换。

（3）支路电流法和结点电压法的理论基础。

（4）正弦交流电路相量法；复阻抗概念；相量图的绘制。

（5）正弦交流电路瞬时功率、有功功率、无功功率和功率因数的概念。

（8）异步电动机的工作原理和机械特性。

（9）继电接触控制系统的自锁、互锁的原则及行程和时间控制的原则。

（10）PLC的基本结构和工作原理；PLC的基本指令和基本编程方法。

四、教学方法

主要教学方法是课堂讲授，其他教学手段有实验课、课后辅导、不定期的习题课和计算机仿真。

五、课程知识单元、知识点及学时分配

| 知识单元 |  | 知 识 点 |  | 讲课 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 描 述 | 序号 | 描 述 |  |
| 1 | 电路基本概念和基本定律 | 1 | 实际电路和电路模型 | 6 |
|  |  | 2 | 电压和电流的参考方向 |  |
|  |  | 3 | 理想电路元件 |  |
|  |  | 4 | 基尔霍夫定律 |  |
| 2 | 电路分析方法 | 1 | 电路的等效变换 | 6 |
|  |  | 2 | 支路电流法和结点电压法 |  |
|  |  | 3 | 戴维宁定理和叠加定理 |  |
| 3 | 正弦交流电路 | 1 | 相量的概念以及电路定律的相量形式 | 6 |
|  |  | 2 | 阻抗的概念 |  |
|  |  | 3 | 正弦交流电路的计算 |  |
|  |  | 4 | 正弦交流电路的功率和功率因数 |  |
| 4 | 三相交流电路 | 1 | 三相交流电路的基本形式 | 4 |
|  |  | 2 | 对称三相交流电路的计算 |  |
|  |  | 3 | 安全用电 |  |
| 5 | 变压器和交流电动机 | 1 | 单相变压器 | 5 |
|  |  | 2 | 三相异步电动机的工作原理 |  |
|  |  | 3 | 三相异步电动机的机械特性 |  |
|  |  | 4 | 三相异步电动机的铭牌和使用 |  |
| 6 | 电动机的控制 | 1 | 常用低压电器的结构和功能 | 5 |
|  |  | 2 | 继电接触控制系统的自锁和互锁 |  |
|  |  | 3 | PLC基本工作原理及其应用 |  |
| 7 | 总计 |  |  | 32 |

六、实验、上机与实训教学条件及内容

1．交流电路参数的测定。

实验学时：2学时

实验设备：交流电压表、交流电流表、功率表、自藕调压器、镇流器、启辉器、日光灯灯管、电容器、白炽灯、电流插座等。

实验目的：熟悉交流电压表、交流电流表和交流功率表测量元件的交流等效参数的方法；研究正弦稳态交流电路中电压、电流相量之间的关系；掌握日光灯线路的接线。

2．功率因数的研究。

实验学时：2学时

实验设备：交流电压表、交流电流表、功率表、自藕调压器、EEL-32组件。

实验目的：了解提高感性负载功率因数的方法和意义；进一步熟悉使用交流仪表；进一步加深对相位差概念的理解。

3．三相异步电动机的正反转控制电路。

实验学时：2学时

实验设备：电动机、继电器、按钮、导线、位置开关等。

实验目的：熟悉常用低压电器元件的使用；了解三相异步电动机正反向旋转控制电路的特点；了解常用低压电器元件的接线方法。

七、作业要求

每一知识点布置2—3道习题，并将计算机仿真（如EWB）作为课外学习的一个主要手段。每4节课后收交一次作业，每一次实验要求写出实验报告。

八、考核方式与要求

1. 知识考核

占总成绩的60%，主要采用期末书面考试的方式评定。期末考试可采用闭卷考试或开卷考试。

2. 能力考核

占总成绩的40%，其中根据作业、质疑和课堂讨论和自由选题报告等能力、素质评定占20%，实验课成绩占20%（按实验态度、操作技能、实验报告进行评定）。

九、教材与主要参考书

1. 教材：

[1] 彭曙蓉．电工与电子技术基础．中国电力出版社，2010

2. 主要参考书：

[1] 秦曾煌．电工学（第六版）．高等教育出版社，2004

[2] 陈新龙. 电工电子技术基础．教程清华大学出版社，2006

[3] 王  鼎．电工电子技术．机械工业出版社，2006