- 《自动化专业》毕业设计（论文）教学大纲

大纲执笔人：潘维加                     大纲审核人：叶青

课程编号： 0811200027

英文名称：Graduation Project(Thesis)

学    分：14 分

总 周 数：14 周

适用专业: 自动化（工业自动化）

先修课程：自动控制原理、微机原理及应用、计算机控制技术、单片机原理及应用、检测技术及仪表、运动控制系统、过程控制及仪表、工厂电气控制与PLC、集散控制系统等。

一、目的

（1）提高学生对工作认真负责，对国家、集体无私奉献，对同事友爱团结、协作攻关，对事物潜心考察、勇于实践的基本素质。

（2）培养学生勇于探索、严禁推理、实事求是、全方位考虑问题等科技人员应具有的素质。

（3）培养学生综合运用所学知识独立完成课题的工作能力。

（4）培养学生从文献、科学实验、生产实践和调查研究中获取知识的能力。

（5）培养学生根据条件变化而调整工作重点的应变能力。

（6）对学生的知识面、掌握知识的深度、运用理论去处理问题的能力等进行考核。

二、毕业设计教学内容及要求

（一）选题范围要求及说明

1. 运动控制系统

本课题范围主要包括制造业（加工业）中涉及到的运动控制系统的设计。

2. 过程监测和控制系统

本课题范围主要包括流程工业（过程工业）中涉及到的生产过程监测和控制系统的设计。

3. 企业供电（控制）系统

本课题范围主要包括一般企业供电系统及控制的设计。

（二）设计内容及要求

1．运动控制系统

根据所给设计原始资料，进行电机调速控制系统的设计，内容包括：

（1）调速系统控制方案设计；

（2）主回路连接和元件选择计算；

（3）建立调速系统数学模型和动态结构图；

（4）电压调节器和电流调节器的计算；

（5）建立矢量变换方程；

（6）系统调试；

（7）设计说明书1份，设计图纸1——2张。

设计图纸要符合国际工程设计标准；设计说明书一般不少15000字。

2．过程监测与控制系统

根据所给设计原始资料，进行生产过程的监测或控制系统的设计，内容包括：

（1）了解被监测和控制对象的特性；

（2）过程控制方案确定；

（3）过程参数检测方法及装置的确定；

（4）调节器、控制器、操作器及执行器的选择；

（5）系统原理图及接线图的绘制；

（6）系统调试；

（7）设计说明书1份，设计图纸1——2张。

设计图纸要符合国际工程设计标准。设计说明书一般不少15000字。

3．企业供电（控制）系统

根据所给设计原始资料，进行企业供电（控制）系统的设计，内容包括：

（1）企业变电所和车间供电系统方案的确定；

（2）各车间的负荷计算及全厂总负荷和年电能需求量的确定；

（3）各车间供电线路导线截面的确定；

（4）各车间变电所变压器的确定；

（5）各车间主接线方案的确定；

（6）总降主变压器及企业进线的确定；

（7）计算短路电流；

（8）总降主变压器继电保护的确定；

（9）总降分段曲线备用电源自动投入装置设计；

（10）企业的功率因数补偿的确定；

（11）高压电器设备的选择及校验；

（12）设计说明书1份，设计图纸3——6张。

图纸一般要求达到初步设计深度，其中至少1～2张图纸达到施工图深度。设计说明书一般不少15000字。

三、毕业论文教学内容及要求

（一）选题范围要求

- 直流调速控制系统计算机仿真；

- 交流调速控制系统计算机仿真；

- 数字化直流调速控制系统；

- 数字化交流调速控制系统；

- 复杂生产过程建模；

- 复杂生产过程最优控制；

- 复杂生产过程自适应控制；

- 复杂生产过程预测控制；

- 复杂生产过程分布参数控制；

- 复杂生产过程专家控制；

- 复杂生产过程模糊控制；

- 复杂生产过程神经网络控制；

- 复杂生产过程遗传控制；

- 复杂生产过程模式识别；

- 机器人控制；

- 分布式计算机控制。

（二）论文内容及要求

1.准备工作阶段

（1）分析科研课题；

（2）收集查阅与课题相关的国内外最近研究状况及方法的资料；

（3）制定最佳控制方案；

（4）熟悉Matlab仿真语言。

2. 仿真或实验研究阶段

（1）根据所设计的控制方案，建立仿真模型或实验系统；

（2）进行仿真研究或实验研究数；

（3）观察仿真和实验现象，记录验过程和数据。

3. 论文撰写阶段

（1）整理仿真实验数据，用图表等形式直观表现仿真实验数据；

（2）根据原始数据以及图表，得出客观的仿真实验结果；

（3）分析讨论仿真实验结果，探讨指定科研课题的科学规律，得出仿真实验结论；

（4）总结仿真实验经验和不足，对后续科研工作提出建议。

（5）论文字数不得少于10000字，参考文献不得少于10篇，其中外文文献至少2篇。

四、基本阶段及时间分配

1．毕业设计见表1。

表1

| 序号 | 阶段名称 | 时间分配(周) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 准备工作阶段 | 4 |
| 2 | 控制方案设计及参数计算阶段 | 6 |
| 3 | 设计说明书（毕业论文）撰写阶段 | 4 |
| 合 计 |  | 14 |

2．毕业论文见表2。

表2

| 序号 | 阶段名称 | 时间分配(周) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 准备工作阶段 | 4 |
| 2 | 仿真研究阶段 | 6 |
| 3 | 科研论文（毕业论文）撰写阶段 | 4 |
| 合 计 |  | 14 |

五、能力培养与建议方法

见表3。

表3（各专业可提出特殊要求）

| 序号 | 能力要素 | 建议方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合运用所学知识，解决实际问题的能力 | 通过选择与生产、科研、实验室建设等任务相结合的实际题目，并完成一个真实的小型课题或大课题中的一个完整的部分，以提高解决实际问题的能力。 |
| 2 | 设计（实验）能力 | 通过控制系统的设计，以提高设计能力。 |
| 3 | 应用文献资料的能力 | 通过查阅参考文献，以提高科技文献检索的能力。 |
| 4 | 计算能力 | 通过控制器参数整定，以提高计算能力。 |
| 5 | 计算机应用能力 | 通过计算机仿真，以提高运用计算机进行控制的能力。 |
| 6 | 外文翻译能力 | 通过完成与毕业设计（论文）课题内容或所学专业相关的4000左右汉字的外文资料翻译，以提高外文翻译能力。 |
| 7 | 技术经济分析能力 | 通过控制设备的选型和成本核算，以提高技术经济分析能力。 |
| 8 | 团队协作与人际关系 | 通过将大课题分成若干小课题，每人一题的方式，以提高团队协作与人际关系。 |
| 8 | 设计图纸（或图表） | 通过绘制控制系统图，以提高设计图纸的能力。 |
| 9 | 设计说明书撰写水平，文字表达，条理性与逻辑性 | 通过撰写毕业论文，以提高设计说明书或科研论文的写作能力。 |
| 10 | 创新能力 | 通过分析和综合实验结果，以提高创新能力。 |

六、成绩评定

毕业设计（论文）必须经过“审阅”、“评阅”、“答辩”三个环节，由指导教师、评阅教师、答辩小组分别写出评语并给成绩，最后综合评定学生的成绩。毕业设计（论文）各环节成绩占总成绩的比例分别为40%、30%、30%。

毕业设计（论文）的成绩采取五级记分制：优秀（90～100分）、良好（80～89分）、中等（70～79分）、及格（60～69分）、不及格（60分以下）。成绩应成正态分布，优秀等级一般控制在15%以内。

七、其它

毕业设计（论文）的教学环节和时间分配可由指导老师根据具体课题进行调整，毕业设计（论文）答辩完成后，学生要按要求改正设计（论文）中存在的错误，按要求装袋，交指导教师。