- 《电路理论B》课程教学大纲

大纲执笔人：汤放奇                       大纲审核人：

课程编号：0809000465

英文名称：Circuit  Theory  B

学分：4.5学分

总学时：72 。其中，讲授 60 学时，实验12学时。

适用专业: 物理学、电子信息科学与技术等。

先修课程：高等教学、工程数学、大学物理

一、课程性质与教学目的

电路理论是通信工程、网络工程等专业的一门专业基础课、必修课程。该课程以分析电路中的电磁现象，研究电路的基本规律及电路的分析方法为主要内容。课程理论严密、逻辑性强，具有广阔的工程背景。通过本课程的学习，应使学生掌握电路的基本理论、分析计算电路的基本方法,结合实验、实习等实践性教学环节，进行电气工程技术人员所需的基本训练。为学生进一步学习后续专业课程和日后从事电类工程工作打下基础。同时，培养学生的辨证思维能力，树立理论联系实际的科学观点；提高学生分析问题和解决问题的能力。

二、基本要求

- 掌握电路的基本概念和基本定律：了解电路模型、参考方向的概念；掌握元件的伏安关系，掌握基尔霍夫定律；掌握功率计算。

- 掌握直流稳态电路的分析方法。

电路等效的概念及等效条件；实际电源的两种模型及其等效变换；支路电流法;结点电压法；回路（网孔）电流法；叠加定理；戴维宁定理和诺顿定理;最大功率传输定理。

- 掌握动态电路的时域分析法。

动态电路方程的建立；动态电路初始值的确定；一阶电路时间常数的概念；零输入响应；零状态响应；全响应。

- 掌握正弦稳态电路的分析方法和功率计算。

正弦量和相量之间的关系；正弦量的相位差和有效值的概念；电路定律的相量形式;元件电压电流关系的相量形式;阻抗和导纳；正弦稳态电路的分析与计算；相量图；正弦稳态电路的有功功率、无功功率、视在功率、复功率、功率因数的概念及计算；最大功率传输；谐振电路。

- 掌握三相电路的特点、分析方法和功率计算

三相电路的联接方式及线、相电压关系；线、相电流关系；对称三相电路中电压、电流和功率的计算，不对称三相电路的概念。

- 掌握非正弦周期电流电路计算和信号的频谱

非正弦周期电压、电流的有效值、平均值及平均功率；谐波分析法；频谱的概念。

- 掌握基本电工仪表的使用与测量误差的计算；掌握参数测量和基本电量测量。

三、重点与难点

重点内容：电路基本概念，基本定理、定律的理解与掌握；线性电阻电路分析方法和定理；动态电路的时域分析方法(求解一阶电路响应的三要素法)；正弦稳态电路分析方法；三相电路的分析方法；非正弦周期电流电路的分析方法。

难点内容：各种分析计算方法的灵活运用。

四、教学方法

课堂讲授，运用启发、讨论、教学互动的多模式教学方法。

五、课程知识单元、知识点及学时分配

表1   课程的知识单元、知识点及学时分配

| 知识单元 |  | 知识点 |  | 讲课 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 描述 | 序号 | 描述 |  |
| 1 | 电路和电路模型 | 1 | 电路的基本物理量及其参考方向 | 8 |
|  |  | 2 | 电路元件及其伏安特性 |  |
|  |  | 3 | 电功率与电、磁能量 |  |
|  |  | 4 | 基尔霍夫定律 |  |
| 2 | 电阻电路的等效变换 | 1 | 电阻的串、并联 | 4 |
|  |  | 2 | Y、△联接及等效变换 |  |
|  |  | 3 | 电源的等效变换 |  |
|  |  | 4 | 输入电阻的概念与计算 |  |
| 3 | 电阻电路的一般分析 | 1 | 支路电流法 | 6 |
|  |  | 2 | 网孔电流法；回路电流法 |  |
|  |  | 3 | 结点电压法 |  |
| 4 | 电路的常用定理 | 1 | 叠加定理；替代定理 | 8 |
|  |  | 2 | 戴维宁定理和诺顿定理 |  |
|  |  | 3 | 最大功率传输定理 |  |
| 5 | 正弦电流电路分析 | 1 | 正弦量的基本概念、正弦量的相量表示 | 14 |
|  |  | 2 | 元件VCR的相量形式；KCL、KVL的相量形 式；相量图 |  |
|  |  | 3 | 正弦电流电路计算 |  |
|  |  | 4 | 正弦电流电路的功率及最大功率传输 |  |
| 6 | 三相电路 | 1 | 对称三相电路的特点与分析 | 8 |
|  |  | 2 | 不对称三相电路的概念 |  |
|  |  | 3 | 三相电路的功率 |  |
| 7 | 非正弦周期电流电路 | 1 | 非正弦周期电流 | 4 |
|  |  | 2 | 有效值、平均值、平均功率 |  |
|  |  | 3 | 非正弦周期电流电路的计算 |  |
| 8 | 一阶电路 | 1 | 动态电路的方程和初始条件 | 8 |
|  |  | 2 | 一阶电路的零输入响应 |  |
|  |  | 3 | 一阶电路的零状态响应 |  |
|  |  | 4 | 一阶电路的全响应 |  |
| 9 | 实验 | 1 | 基本电工仪表的使用与测量误差的计算 | 12 |
|  |  | 2 | 基尔霍夫定律及故障分析 |  |
|  |  | 3 | 线性有源一端口等效参数测定及最大功率传输 |  |
|  |  | 4 | 交流电路参数的测定——三表法 |  |
|  |  | 5 | 一阶电路研究 |  |
|  |  | 6 | 三相电路电压、电流、功率的测量 |  |
|  | 总计 |  |  | 72 |

六、实验内容及教学条件

实验内容

实验一： 基本电工仪表的使用与测量误差的计算

教学要求：1、掌握直流电压表、电流表扩展量程的原理和设计方法，设计多量程电压表（1V、10V）、多量程电流表（10mA，100mA，500mA）。

2、学会校验仪表的方法。用设计好的多量程电压表测量恒压源可调电压输出端电压，并用直流数字电压表校验。用直流数字电流表校验多量程电流表。

实验二： 基尔霍夫定律、叠加原理及故障分析

教学要求：1、检验基尔霍夫定律与叠加原理的正确性，加深对电流、电压参考方向的理解。

2、正确使用直流稳压电源、电流表、电压表，学会用电流插头、插座测量各支路电流的方法。

3、提高检查、分析电路简单故障的能力。

实验三：线性有源一端口等效参数测定及最大功率传输

教学要求：1、掌握线性有源一端口网络等效电路参数的测量方法。自行设计一线性有源一端口网络（至少其中含有两个电源），测定其伏安特性。

2、用测得的等效参数构成戴维宁等效电路，测量其伏安特性。

3、掌握最大功率传输的条件。将负载电阻调整到与戴维宁等效电阻等值，由电压表、电流表测量值计算此时功率是否为最大传输功率。

实验四：交流电路参数的测定——三表法

教学要求：学习用交流电压表，交流电流表 功率表测量元件的交流等效参数。分别测量电感性元件A和电容性元件B的交流参数。

实验五：一阶电路研究

教学要求：1、掌握RC电路零输入响应、零状态响应的实验研究。

2、掌握RC电路方波响应的实验研究。

实验六：三相电路电压、电流、功率的测量

教学要求：1、掌握三相负载作星形联接、三角形联接的方法，验证这两种接法下线、相电压，线、相电流之间的关系。

2、通过对三相负载星形联接，有中线、无中线情况下不对称负载电压、电流测量，充分理解三相四线制系统中中线的作用。

3、掌握三相功率的测量方法。

实验教学条件

湖南省基础课示范实验室：电工电子实验中心。实验设备：电工实验台，1-2人一组

七、作业要求

每个知识单元后均布置一定数量的作业，要求学生独立书面完成。

第1单元：作业数：10个；  第2单元：作业数：12个

第3单元：作业数：8个；  第4单元：作业数：10个

第5单元：作业数：14个；  第6单元：作业数：10个；

第7单元：作业数：6个；   第8单元：作业数：8个

第9单元：完成实验报告，并书面完成每个实验后所留思考题。

八、考核方式与要求

1、知识考核

期末考试（采用闭卷考试）成绩占总成绩的70%

2、能力考核

占总成绩的30%，根据学习态度、实验、作业、课堂讨论等能力、素质评定。

九、教材与主要参考书

1.选用教材：

邱关源 罗先觉．《电路》 （第五版）．高等教育出版社，  2006年5月

汤放奇  蔡灏  《电路实验指导书》    中国电力出版社，  2004年8月

2.主要参考书：

[1] 陈燕．《电路考研指导与真题解析》．西安交通大学出版社，2007年7月

[2] 邢丽冬．《电路学习指导与习题精解》（第2版）．清华大学出版社，2008年12月

[3] 梁贵书．《电路复习指导与真题精解》．中国电力出版社，2004年1月